## SezSpInfo
Druh
Druh zařízení
M
EH
SB
L
Z

## SezSvo
TYP_KABELU | CISLO_KAB | DELKA | OD_ZARIZEN | OD_SVORKOV | OD_SVORKA | DO_ZARIZEN | DO_SVORKOV | DO_SVORKA | OD_CISLO | DO_CISLO | ADRESA
[9 empty] | 0 | 0

## NastBloku
Blok | Hladina
ELJ | EL

## NastKresleni
DruhVedení | Hladina | Barva | TypČáry
Silnoproud | EL | _bylayer | continuous

## SezSt
Stoupačka | Číslo | Žil | Barva | Rozváděč | Věta | Délka | Poznámka
1 | 101 | 0 | 0 | 1
1 | 102 | 0 | 0 | 1
1 | 103 | 0 | 0 | 1
1 | 104 | 0 | 0 | 1
1 | 110 | 0 | 0 | 1
1 | 111 | 0 | 0 | 1
1 | 112 | 0 | 0 | 1
1 | 113 | 0 | 0 | 1
2 | 31 | 0 | 0 | 3
2 | 32 | 0 | 0 | 3

## LegSv
Označení | UniIndex | Typ | Název | Příkon | Krytí | Věta | Součásti | Počet | Použito
|  |  | ELKOVO | 0 |  |  |  | 0 | 0
E1 |  | ZCLED2GSPORT4-165L840/12REFZK-OPAL+DimDALI | LED SPORT 165W/840, 4 rows, Opal, Grid ZK | 165 |  | 1063-100001 |  | 0 | 1
E2 |  | ZCLED2GSPORT4-230L840/12REFZK-OPAL+DimDALI | LED SPORT 230W/840, 4 rows, Opal, Grid ZK | 230 |  | 1063-100002 |  | 0 | 1
E3 |  | ZCLED2G35L840/HR210-OPAL-IP54 | Průmyslové LED svítidlo GOOD, 39W | 39 | IP54 | 1063-100003 |  | 0 | 1
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | OSMONT | 0 |  |  |  | 0 | 0
O1 |  | 53 948,00 | LED-2L32B07NU45/PC45 DALI 4000* | 49 | IP44 | 1185-12932 |  | 0 | 1
O2 |  | 53 946,00 | LED-2L32B07NU45/PC45 4000* | 49 | IP44 | 1185-12930 |  | 0 | 1
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | DNA | 0 |  |  |  | 0 | 0
N1 |  | ETSU/3W/Z/CB/ADP/WH | EXIT S with universal optics 3W LED 425 lm IP65 for central battery addressable ADP SMART technology white color | 3 |  | 1027-13 |  | 0 | 1
N2 |  | ETSR/2W/Z/CB/ADP/WH | EXIT S with optics for escape route 2W LED 265 lm IP65 for central battery addressable ADP SMART technology white color | 2 |  | 1027-14 |  | 0 | 1
N3 |  | ETS/1W/Z/CB/ADP/WH | EXIT S 1W LED 130 lm IP65 for central battery addressable ADP SMART technology white color | 1 |  | 1027-15 |  | 0 | 1

## LegPr
Blok | Druh | UniIndex | Typ | Název | Napětí | Proud | Schéma | Pólů | Krytí | Věta | Součásti | Násobitel | Použito
ELJq5 |  | Q1111311.01 | 3553-01929 B | Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. bílá | 230 | 10 |  | 1 | IP 44 | 1002-395 |  | 0 | 1
ELJb76 |  |  | 444 | Tlačítkový převodník DALI | 0 | 0 |  | 0 |  | 1027-5 |  | 0 | 1
ELJb77 |  |  | 444 | Tlačítkový převodník DALI | 0 | 0 |  | 0 |  | 1027-5 |  | 0 | 1
ELJb30 |  |  | 942 | Vstupní jednotka 0-10V | 0 | 0 |  | 0 |  | 1027-22 |  | 0 | 1
ELJZ3 |  |  | 5515N-C05521 B | Zásuvka jednonásobná IP 54 (vzor C), s ochranným kontaktem, s víčkem, s popisovým polem, nástěnná montáž; řazení 2P+PE; d. Variant+; b. bílá | 250 | 10 | 2P+PE | 2 | IP 54 | 1002-9357 |  | 0 | 1
ELJv8 |  | Q0114321.01 | 8102 | KRABICE | 0 | 0 |  | 0 | IP44 | 1123-4038 |  | 0 | 1
ELJv10 |  |  | KSK 100 | KRABICE S KRYTÍM IP 66 ODOLNÁ POŽÁRU | 0 | 0 |  | 0 | IP66 | 1123-9116 |  | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJu9 |  | Q0235212.01 | 62/50 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-9 |  | 0.5 | 0
ELJu9 |  | Q0235213.01 | 125/50 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-10 |  | 0.5 | 1
ELJu9 |  | Q0235214.01 | 250/50 | žlab | 0 | 0 |  | 0 |  | 1245-11 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJu5 |  |  | 6716E | PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ ODLOLNÁ POŽÁRU | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-6798 | [1123-8152][1123-9141{P1=0,02}] | 3.33 | 1
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJu4 |  | Q0123111.01 | 6013 N | TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - NELAKOVANÁ - 3m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1180 |  | 0 | 0
ELJu4 |  | Q0123111.02 | 6016 N | TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - NELAKOVANÁ - 3m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1181 |  | 0 | 0
ELJu4 |  | Q0123112.01 | 6021 N | TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - NELAKOVANÁ - 3m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1182 |  | 0 | 0
ELJu4 |  | Q0123114.01 | 6029 N | TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - NELAKOVANÁ - 3m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1183 |  | 0 | 0
ELJu4 |  | Q0123115.01 | 6036 N | TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - NELAKOVANÁ - 3m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1184 |  | 0 | 0
ELJu4 |  | Q0123116.01 | 6042 N | TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - NELAKOVANÁ - 3m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1185 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0121111.01 | 1516E | TRUBKA TUHÁ PVC 320N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-4512 |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0121112.01 | 1520 | TRUBKA TUHÁ PVC 320N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-4513 |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0121113.01 | 1525 | TRUBKA TUHÁ PVC 320N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-4514 |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0121114.01 | 1532 | TRUBKA TUHÁ PVC 320N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-4515 |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0121115.01 | 1540 | TRUBKA TUHÁ PVC 320N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-4516 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0122111.01 | 2316E | TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 16 125N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1102 |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0122112.01 | 2320 | TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 20 125N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1103 |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0122113.01 | 2325 | TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 25 125N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1104 |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0122114.01 | 2332 | TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 32 125N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1105 |  | 0 | 0
ELJu3 |  | Q0122115.01 | 2340 | TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 40 125N | 0 | 0 |  | 0 |  | 1123-1106 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELOO1 |  | Q2222200.01 | SS | Hromosvodná svorka SS | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-59 |  | 0 | 1
ELOO3 |  | Q2222200.02 | SP1 | Hromosvodná svorka SP | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-62 |  | 0 | 0
ELOO28 |  | Q2222200.03 | SR03 | zemnící pásek - drát | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-85 |  | 0 | 0
ELOO12 |  | Q2222200.04 | SO | okapových žlabů - malá | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-63 |  | 0 | 0
ELOO2 |  | Q2222300.01 | SK | křížová | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-67 |  | 0 | 0
ELOO11 |  | Q2222300.02 | SJ02 | k zemnící tyči 2xM8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-88 |  | 0 | 0
ELOO29 |  | Q2222300.03 | SR02 | odbočná a spojovací | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-83 |  | 0 | 0
ELOO13 |  | Q2222400.01 | ST01 | na vodovodní potrubí | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-69 |  | 0 | 0
ELOO14 |  | Q2222400.02 | ST02 | na vodovodní potrubí | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-70 |  | 0 | 0
ELOO15 |  | Q2222400.03 | ST03 | na vodovodní potrubí | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-71 |  | 0 | 0
ELOO18 |  | Q2222500.01 | SZ | zkušební | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-66 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELOO4 |  |  | SR03 | svorka zkušební | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-85 |  | 0 | 0
ELOO5 |  |  | SR03,OU,DUZ | svorka zkušební s úhelníkem | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-85 | [1244-190][1244-67{P1=2}] | 0 | 0
ELOO6 |  |  | SR03 | svorka zkušební v krabici | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-85 | 1123-4046 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELOO21 |  | Q2236210.01 | ZT1 | 1m trubková pr.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-105 |  | 0 | 0
ELOO21 |  | Q2236210.02 | ZT2 | 2m trubková pr.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-107 |  | 0 | 0
ELOO31 |  | Q2236110.01 | ZD01 | s páskem | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-122 |  | 0 | 0
ELOO32 |  | Q2236120.01 | ZD02 | Zemnicí deska 1000x500mm ZD02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-123 |  | 0 | 0
ELOO41 |  | Q2245130.01 | JP10 | jímací 1m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-188 |  | 0 | 0
ELOO42 |  | Q2245130.02 | JP15 | jímací 1,5m | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-189 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ELOO51 |  |  | PV12 | podpěra pod krytinu | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-15 |  | 0 | 0
ELOO52 |  |  | PV21 | podpěra na ploché střechy | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-36 |  | 0 | 0
ELOO53 |  |  | PV22 | rovná na lepenkovou krytinu | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-38 |  | 0 | 0
ELOO54 |  |  | PV23 | na plechové střechy | 0 | 0 |  | 0 |  | 1127-44 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## SezSp
Číslo | Název | Druh | Pořadí | Napětí | Výkon | Proud | Úroveň | Rozváděč | Kabel | TypKabelu | Délka | DélkaPlus | Věta | Účiník | Účinnost | Poznámka | Tvyp | DeltaU | ImpSm
1 | Rozváděč | R | 1 | 400 | 30.9 | 63.0 | 2 | 9999 | WL1.0 | PRAFlaSafe X-J 5x25 RM | 30 |  | 1192-866 | 0.75 |  |  | 0.01 | 0.5 | 0.04
101 | Osvětlení hala 1 | L | 1.2 | 400 | 7.17 |  |  | 1 | WL1.2 | PRAFlaSafe X-J 5x2.5 RE | 132 |  | 1192-841 |  |  |  | 0.01 | 2.8 | 1.16
102 | Osvětlení hala 2 | L | 1.3 | 400 | 6.00 |  |  | 1 | WL1.3 | PRAFlaSafe X-J 5x2.5 RE | 124 |  | 1192-841 |  |  |  | 6.57 | 5.8 | 3.87
103 | Osvětlení hala 3 | L | 1.4 | 400 | 6.00 |  |  | 1 | WL1.4 | PRAFlaSafe X-J 5x2.5 RE | 116 |  | 1192-841 |  |  |  | 0.01 | 2.0 | 1.35
104 | Osvětlení hala 4 | L | 1.5 | 400 | 4.86 |  |  | 1 | WL1.5 | PRAFlaSafe X-J 5x2.5 RE | 120 |  | 1192-841 |  |  |  | 0.01 | 2.8 | 1.69
105 | Osvětlení chodba | L | 1.7 | 230 | 1 |  |  | 1 | WL1.7 | PRAFlaSafe X-J 3x2.5 RE | 136 |  | 1192-839 |  |  |  | 0.01 | 3.9 | 1.92
110 | Dali osvětlení hala 1 |  | 1.11 |  |  | 6 |  | 1 | WS1.11 | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 RE | 126 |  | 1192-830
111 | Dali osvětlení hala 2 |  | 1.12 |  |  | 6 |  | 1 | WS1.12 | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 RE | 116 |  | 1192-830
112 | Dali osvětlení hala 3 |  | 1.13 |  |  | 6 |  | 1 | WS1.13 | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 RE | 124 |  | 1192-830
113 | Dali osvětlení hala 4 |  | 1.14 |  |  | 6 |  | 1 | WS1.14 | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 RE | 132 |  | 1192-830
114 | Dali osvětlení chodba |  | 1.15 |  | 1 | 6 |  | 1 | WS1.15 | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 RE | 79 |  | 1192-830
121 | Zásuvky | Z | 1.9 | 230 | 1.00 |  |  | 1 | WL1.9 | PRAFlaSafe X-J 3x2.5 RE | 116 |  | 1192-839 |  |  |  | 0.01 | 2.1 | 1.35
2 | Rozváděč | R | 11 | 400 | 3.90 | 25.0 | 1 | 1 | WL11.0 | PRAFlaSafe X-J 5x6 RE | 47 |  | 1192-855 | 0.75 |  |  | 0.01 | 1.4 | 0.31
201 | Osvětlení | L | 11.2 | 230 | 0,15 |  |  | 2 | WL11.2 | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 RE | 100 |  | 1192-830 |  |  |  | 0.01 | 0.8 | 2.49
202 | Osvětlení | L | 11.3 | 230 | 0,4 |  |  | 2 | WL11.3 | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 RE | 96 |  | 1192-830 |  |  |  | 0.01 | 1.9 | 2.40
203 | Osvětlení | L | 11.4 | 230 | 0,3 |  |  | 2 | WL11.4 | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 RE | 100 |  | 1192-830 |  |  |  | 0.01 | 1.5 | 2.49
210 | Zásuvky | Z | 11.6 | 230 |  | 16 |  | 2 | WL11.6 | PRAFlaSafe X-J 3x2.5 RE | 120 |  | 1192-839 |  |  |  | 0.01 | 10.0 | 1.78
211 | Zásuvky | Z | 11.7 | 230 |  | 16 |  | 2 | WL11.7 | PRAFlaSafe X-J 3x2.5 RE | 86 |  | 1192-839 |  |  |  | 0.01 | 7.3 | 1.30
212 | Zásuvky | Z | 11.8 | 230 |  | 16 |  | 2 | WL11.8 | PRAFlaSafe X-J 3x2.5 RE | 96 |  | 1192-839 |  |  |  | 0.01 | 8.1 | 1.44
3 | Rozváděč NO | R | 11.1 | 230 |  | 10 | 1 | 2 | WL11.1 | PRAFlaSafe X-J 3x1.5 RE | 30 |  | 1192-830 |  |  |  | 0.01 | 2.6 | 0.75
31 | NO hala 1 | L |  | 24 | 0 |  |  | 3 | WLN01 | PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R | 158 |  | 1192-570
32 | NO hala 2 | L |  | 24 | 0 |  |  | 3 | WLNO2 | PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R | 192 |  | 1192-570
33 | NO hala 3 - prizemi | L |  | 24 | 0 |  |  | 3 | WLNO3 | PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R | 70 |  | 1192-570